RELATÓRIO DE INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EXAUSTÃO INDUSTRIAL

| Documento: Relatório de Inspeção e Manutenção do Sistema de Exaustão Industrial |  |
| --- | --- |
| Código: MAN-REL-001 | Revisão: 00 |
| Data de emissão: ____ / ____ / ________ |  |

1. OBJETIVO

Este relatório tem como objetivo registrar as inspeções realizadas no sistema de exaustão industrial da Fertiflora Fertilizantes Ltda., verificando as condições gerais de funcionamento dos equipamentos, identificando possíveis necessidades de manutenção e garantindo a continuidade operacional adequada do sistema.

O sistema de exaustão possui como finalidade auxiliar no controle de poeiras geradas durante o processo produtivo, contribuindo para melhores condições ambientais dentro das áreas industriais.

2. IDENTIFICAÇÃO DO SISTEMA INSPECIONADO

Local da inspeção: Área Industrial – Fertiflora Fertilizantes Ltda.

Sistema avaliado:

☐  Exaustores industriais

☐  Ventiladores de sucção

☐  Tubulações e dutos de exaustão

☐  Pontos de captação de poeira

☐  Filtros / coletores de pó

☐  Motores elétricos

☐  Equipamentos auxiliares

3. ÁREAS INSPECIONADAS

Marcar conforme aplicável:

| Área | Situação |
| --- | --- |
| Linha de produção | ☐ Conforme ☐ Necessita manutenção |
| Área de mistura | ☐ Conforme ☐ Necessita manutenção |
| Área de granulação | ☐ Conforme ☐ Necessita manutenção |
| Área de ensaque | ☐ Conforme ☐ Necessita manutenção |
| Área de armazenamento | ☐ Conforme ☐ Necessita manutenção |

4. CHECKLIST DE INSPEÇÃO

Exaustores

☐  Equipamento funcionando corretamente

☐  Ausência de ruídos anormais

☐  Ausência de vibração excessiva

☐  Motor em condições adequadas

☐  Fixações verificadas

☐  Limpeza realizada quando necessário

Motores e Componentes Elétricos

☐  Verificação visual dos componentes

☐  Cabos e conexões aparentes em boas condições

☐  Ausência de aquecimento anormal

☐  Funcionamento adequado

Dutos e Tubulações

☐  Integridade das tubulações

☐  Ausência de vazamentos aparentes

☐  Fixação adequada dos dutos

☐  Pontos de conexão avaliados

Filtros e Sistema de Coleta

☐  Filtros avaliados

☐  Limpeza realizada quando necessário

☐  Ausência de obstruções

☐  Sistema realizando captação adequada

5. SERVIÇOS REALIZADOS

Descrever os serviços executados:

Exemplos: Limpeza dos componentes; Ajuste de fixações; Lubrificação de componentes; Verificação de motores; Substituição de peças; Correções preventivas.

6. MANUTENÇÕES REALIZADAS

| Data | Equipamento | Serviço realizado | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |

7. CONDIÇÕES ENCONTRADAS

Após inspeção realizada, foram avaliadas as condições gerais dos equipamentos integrantes do sistema de exaustão industrial.

Resultado da inspeção:

☐  Sistema operando normalmente

☐  Sistema necessita acompanhamento

☐  Sistema necessita manutenção corretiva

Observações:

8. RECOMENDAÇÕES

Recomenda-se:

- Realizar inspeções periódicas dos equipamentos;

- Manter rotina de limpeza dos filtros e componentes;

- Realizar manutenção preventiva conforme necessidade;

- Registrar todas as intervenções realizadas;

- Comunicar imediatamente qualquer falha identificada.

9. CONCLUSÃO

Com base na inspeção visual e verificações realizadas, o sistema de exaustão industrial encontra-se:

☐  Em condições adequadas de operação.

☐  Necessitando ajustes/manutenções conforme descrito neste relatório.

Este documento tem finalidade de registro interno das condições de manutenção e acompanhamento operacional do sistema de exaustão da Fertiflora Fertilizantes Ltda.

RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO

Nome: _______________________________________________________

Cargo: Mecânico de Manutenção

Empresa: Fertiflora Fertilizantes Ltda.

Data da inspeção: ____ / ____ / ________

Assinatura: __________________________________________________

APROVAÇÃO

Responsável da Empresa

Nome: _______________________________________________________

Cargo: _______________________________________________________

Assinatura: __________________________________________________

Data: ____ / ____ / ________